УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Кировское УЖКХ» _______________ Н. Ю. Мельникова

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО КОМИССИОННОМУ ОТБОРУ

ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ЛОТ № 1

г. Кировск

2011 год

# Раздел 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

Настоящим приглашаются к участию в комиссионном отборе подрядчиков (далее по тексту – комиссионный отбор), полная информация о котором указана в Информационной карте комиссионного отбора, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации о комиссионном отборе в электронной форме на официальном сайте организатора комиссионного отбора www.aeemo.ru (далее – официальный сайт).

Любой участник вправе направить организатору комиссионного отбора запрос о разъяснении положений документации о комиссионном отборе в письменной форме.

Официальная информация о ходе проведения и результатах комиссионного отбора размещается на официальном сайте организатора комиссионного отбора.

# Раздел 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА

## 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящий комиссионный отбор проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также на основании «Адресной программы Мурманской области № 1 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 12.07.2011 № 349-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области  от 31.08.2011 № 423-ПП), постановления Правительства Мурманской области «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» от 06.06.2011г. № 281-ПП.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение комиссионного отбора регулируется настоящей документацией о комиссионном отборе.

1.2. Заказчик.

Заказчик, указанный в Информационной карте комиссионного отбора, передает полномочия организатору комиссионного отбора для проведения комиссионного отбора, предмет и условия которого указаны в Информационной карте комиссионного отбора, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации о комиссионном отборе.

1.3. Предмет комиссионного отбора. Место и сроки выполнения работ, оказания услуг.

1.3.1. Заказчик посредством организатора комиссионного отбора осуществляет выбор подрядчика для выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте комиссионного отбора, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации о комиссионном отборе.

1.3.2. Победивший Участник комиссионного отбора должен будет выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом комиссионного отбора, в течение периода времени, указанного в Информационной карте комиссионного отбора.

1.4. Цена договора.

Цена договора указана в Информационной карте комиссионного отбора.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование договора на выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего комиссионного отбора, будет осуществляться из источника, указанного в Постановлении Правительства Мурманской области об утверждении адресной программы Мурманской области по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1.5.2. Порядок оплаты за выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте договора, прилагаемом к документации о комиссионном отборе.

1.6. Требования к Участникам комиссионного отбора.

1.6.1. К участию в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - участники), отвечающие следующим требованиям:

- соответствие участников требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора;

- ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства);

- неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном законодательством, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

1.6.2. Участник комиссионного отбора должен соответствовать требованиям, информация о которых содержится в Комиссионной документации и Информационной карте комиссионного отбора.

1.7. 	Расходы на участие в комиссионном отборе.

Участник комиссионного отбора несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в комиссионном отборе. Заказчик, организатор не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс комиссионного отбора.

2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ О КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ.

2.1.	Содержание документации о комиссионном отборе.

2.1.1. Документация о комиссионном отборе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении комиссионного отбора.

2.1.2. Предполагается, что Участник комиссионного отбора изучит всю документацию о комиссионном отборе, включая изменения, дополнения к документации о комиссионном отборе, и разъяснения к документации о комиссионном отборе, выпущенные организатором комиссионного отбора в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации о комиссионном отборе, или же предоставление заявки на участие в комиссионном отборе, не отвечающей всем требованиям документации о комиссионном отборе, является основанием к отклонению заявки на участие в комиссионном отборе на этапе ее рассмотрения.

2.2.	Разъяснение документации о комиссионном отборе.

2.2.1. При проведении комиссионного отбора какие-либо переговоры Заказчика, Организатора комиссионного отбора или Комиссии с Участником комиссионного отбора не допускаются. В случае нарушения указанного положения, при наличии сомнений в объективности комиссионного отбора, комиссионный отбор может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор комиссионного отбора может давать разъяснения положений документации о комиссионном отборе.

2.2.2. Любой Участник комиссионного отбора вправе направить в адрес организатора комиссионного отбора запрос о разъяснении положений документации о комиссионном отборе.

2.2.3. При необходимости в течение одного дня с момента поступления указанного запроса организатор комиссионного отбора направляет запрос Заказчику и (или) Государственному заказчику, для дачи пояснений. Заказчик и (или) Государственный заказчик обязан в течение одного дня со дня поступления запроса подготовить мотивированный ответ. Не позднее двух дней с момента поступления организатору комиссионного отбора последний размещает разъяснение положений документации о комиссионном отборе с указанием предмета запроса, но без указания участника комиссионного отбора, от которого поступил запрос, на официальном сайте организатора комиссионного отбора при условии, что указанный запрос поступил организатору комиссионного отбора, не позднее, чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

2.3.	Изменения к документации о комиссионном отборе.

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника комиссионного отбора, по согласованию с организатором комиссионного отбора, вправе внести изменения в документацию о комиссионном отборе не позднее, чем за 2 (два) дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе, указанного в Информационной карте комиссионного отбора, изменение предмета комиссионного отбора не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на официальном сайте организатора комиссионного отбора.

2.3.3. В случае если в документацию о комиссионном отборе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в комиссионном отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе этот срок составлял не менее чем пять дней.

2.4. Отказ от проведения комиссионного отбора

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения комиссионного отбора не позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения комиссионного отбора размещается на официальном сайте организатора комиссионного отбора в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения комиссионного отбора.

## 3.	 ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ.

### 3.1.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в комиссионном отборе.

Заявка на участие в комиссионном отборе, подготовленная Участником комиссионного отбора, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке.

### 3.2.	Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в комиссионном отборе.

3.2.1. Участник комиссионного отбора представляет заявку (по форме согласно Приложению №1), с приложением следующих  документов:

- Опись входящих в состав заявки документов.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника и на подписание поданной заявки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника комиссионного отбора без доверенности (далее - руководитель)). В случае если от имени участника комиссионного отбора действует иное лицо, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника комиссионного отбора, заверенную печатью участника комиссионного отбора и подписанную руководителем участника комиссионного отбора (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника комиссионного отбора, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

- Документ или копия документа, подтверждающие внесение обеспечения заявки.

- Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на аналогичных объектах и соответствие квалификационным требованиям.

- Организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).

- Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

- Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

- Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за три месяца до объявления комиссионного отбора.

- Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год (только для индивидуальных предпринимателей), полученная не позднее, чем за шесть месяцев до даты подачи заявки.

- Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

Другие документы и материалы, подтверждающие соответствие участника комиссионного отбора требованиям, установленным настоящей документацией.

3.2.2. При подготовке заявки на участие в комиссионном отборе и прилагаемых к ней документов не допускается применение факсимильных подписей. При описании условий и предложений Участниками комиссионного отбора должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями нормативных документов.

Все документы, представляемые участником комиссионного отбора в составе заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть разложены в указанном выше порядке, сшиты в один том.

Все листы тома заявки на участие в комиссионном отборе должны быть пронумерованы.

Заявка (том заявки) на участие в комиссионном отборе должна содержать опись.

Места прокола заявки (тома заявки) для сшивания и последующей наклейки ярлыка выбираются так, чтобы не препятствовать изучению (чтению) материала заявки (тома заявки), и не должны приходиться на значимую информацию (с сохранением читаемости документов).

Заявку (том заявки) рекомендуется прошивать толстой нитью (или шнуром). После прошивки концы нити завязываются узлом с тыльной стороны тома. Изготавливается фиксирующий бумажный ярлык, на котором указываются: количество пришитых и пронумерованных листов, должность, фамилию и инициалы, подпись лица, подписавшего заявку. Данный фиксирующий ярлык с помощью клея наклеивается на свободные концы  прошивной нити после ее завязывания. Подпись на ярлыке скрепляется печатью участника комиссионного отбора, при этом оттиск печати должен располагаться частично на бумаге ярлыка, а частично – на листе заявки, на который приклеен ярлык.

Копии всех документов в составе тома заявки должны быть заверены печатью и подписью участника комиссионного отбора (кроме нотариально заверенных документов).

Соблюдение участником комиссионного отбора указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе, подана от имени участника комиссионного отбора, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в комиссионном отборе документов и сведений.

3.2.3. Заявка на участие в комиссионном отборе предоставляется участником комиссионного отбора в сроки и порядке, предусмотренные настоящей документацией.

3.2.4. Заявки на участие в комиссионном отборе передаются в конверте. Конверт с заявкой должен содержать следующую информацию:

- наименование и адрес организатора, указанного в извещении о проведении комиссионного отбора;

- номер лота, название предмета комиссионного отбора, адрес многоквартирного дома, являющегося местом оказания услуг, проведения работ, и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО » (указать время и дату, указанные в  извещении о проведении комиссионного отбора, как срок вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе);

- наименование и адрес участника комиссионного отбора.

3.3.	Количество заявок на участие в комиссионном отборе.

Участник комиссионного отбора вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном отборе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный комиссионный отбор, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.

3.4.	Предложения по цене.

Участник комиссионного отбора, направляя заявку на участие в комиссионном отборе, заявляет о своем согласии выполнить работы, оказать услуги являющиеся предметом комиссионного отбора, в пределах стоимости,  указанной в извещении о проведении настоящего комиссионного отбора (цена лота).

3.4.1. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора.

Валютой, используемой для формирования цены договора и последующих расчетов является российский рубль.

### 4. МЕСТО И СРОК ПОДАЧИ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ.

4.1. Заявки на участие в комиссионном отборе подаются и принимаются организатором комиссионного отбора, в течение времени указанного в Информационной карте комиссионного отбора в письменной форме в запечатанном конверте.

4.2. Организатор комиссионного отбора обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок комиссией.

4.3. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в срок, регистрируется.

4.4. По требованию участника, подавшего заявку, организатор комиссионного отбора выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты ее получения.

4.5. В случае если заявка направляется по почте, датой подачи заявки считается дата получения организатором комиссионного отбора почтового отправления. Такая заявка направляется участником почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

4.6. Заявки на участие в комиссионном отборе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1. настоящего Раздела признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

4.7.	Внесение изменений в поступившую к организатору комиссионного отбора заявку не допускается.

## Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, вправе отозвать заявку на участие в комиссионном отборе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте комиссионного отбора, направив об этом уведомление организатору комиссионного отбора.

## 5.	Орган, уполномоченный принимать решения по процедурам. Порядок проведения процедур.

## 5.1. Комиссия по комиссионному отбору.

## 5.1.1.  Процедуры вскрытия конвертов с заявками, определение победителя комиссионного отбора проводятся специально уполномоченным органом – комиссией по комиссионному отбору.  Создает комиссию, вносит изменения в ее состав, а также назначает председателя комиссии Государственный заказчик.

5.1.2. Комиссия осуществляет свои полномочия путем принятия решений на заседаниях в форме совместного присутствия. Заочное голосование членов комиссии, а также делегирование членами комиссии своих полномочий другим членам комиссии или иным лицам не допускается.

5.1.3. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствуют не менее пятидесяти процентов от количества её членов.

5.1.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от общего количества голосов членов комиссии, принявших участие в её заседании, при голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.

### 5.2. Вскрытие конвертов с заявками.

5.2.1. Комиссия в день, следующий за днем окончания срока подачи заявок, проводит процедуру вскрытия конвертов с заявками.

5.2.2. Конверты с заявками участников вскрываются в порядке их регистрации.

5.2.3. Заявки рассматриваются Комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям комиссионной документации. Проверка достоверности сведений, указанных в заявках, осуществляется путем направления запросов в контролирующие и надзорные органы. В случае выявления недостоверных сведений заявка участника отклоняется на любом этапе комиссионного отбора.

5.2.4. Заявка отклоняется комиссией в случае:

1) предоставления документов, указанных в п. 3.2. комиссионной документации, не в полном объеме, несоответствующих требованиям, установленным настоящей комиссионной документацией;

2) несоответствия участников требованиям, установленным настоящей документацией о комиссионном отборе. Документами, подтверждающими несоответствие участников вышеуказанным требованиям, являются официальные документы арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы и иных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) несоответствия заявки документации о комиссионном отборе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора на выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, превышающего начальную (максимальную) цену такого договора;

4) предоставления участником недостоверных сведений в документах заявки. Факт предоставления недостоверных сведений устанавливается комиссией на основании официальных документов арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы и иных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа в допуске к участию в комиссионном отборе Организатор комиссионного отбора в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

5.2.5. По результатам рассмотрения заявок Комиссией принимается решение о допуске участника к участию в комиссионном отборе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом.

## 5.2.6. Процедура вскрытия конвертов является публичной. Для присутствия на процедуре участником предъявляется документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника комиссионного отбора без доверенности). В случае если от имени участника комиссионного отбора действует иное лицо, предъявляется доверенность на осуществление действий от имени участника комиссионного отбора, заверенная соответствующей печатью и подписанная руководителем организации (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника комиссионного отбора, необходимо предъявить также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

### 5.4. Оценка и сопоставление заявок на участие.

5.4.1. Заявки участников, допущенных к участию в комиссионном отборе, подлежат оценке и сопоставлению Комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя комиссионного отбора.

Комиссия определяет победителя комиссионного отбора подрядных организаций по критериям оценки, установленным настоящей комиссионной документацией, указанным в  Информационной карте комиссионного отбора, с оформлением соответствующего протокола. Победителем комиссионного отбора признается участник, в заявке которого, по оценке комиссии, предложены лучшие условия (получено большее количество баллов) по сравнению с иными участниками. Протокол должен содержать ранжированный перечень подрядных организаций, предложения которых были рассмотрены и оценены.

5.4.2. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора подряда, победившей признаётся заявка, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

5.5. Решение комиссии о выборе победителя комиссионного отбора.

Решение комиссии о выборе участника комиссионного отбора, оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок и опубликуется на официальном сайте в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками. Протокол должен содержать ранжированный перечень подрядных организаций, предложения которых были рассмотрены и оценены.

5.6. Комиссионный отбор признается несостоявшимся в следующих случаях:

- если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной заявки;

- если всем участникам отказано в допуске к участию в комиссионном отборе по результатам рассмотрения заявок.

При признании комиссионного отбора несостоявшимся процедура комиссионного отбора проводится повторно.

В случае если к комиссионному отбору допущена только одна заявка на участие, договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола заключает с ним договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в комиссионном отборе, в проект договора, прилагаемый к документации  о комиссионном отборе.

5.7. Заключительные положения

5.7.1. Товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив либо управляющая организация в течение десяти дней с даты получения протокола о результатах  комиссионного отбора заключает договор подряда с его победителем.

5.7.2. В случае уклонения победителя комиссионного отбора от заключения договора договор подряда заключается Заказчиком с участником комиссионного отбора, заявке которого присвоен второй номер. В случае его уклонения от заключения договора комиссионный отбор проводится повторно.

5.7.3. После определения победителя комиссионного отбора в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения такого договора (при уклонении победителя комиссионного отбора от заключения договора - с участником, с которым заключается такой договор) в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участников - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 3.2.1. настоящей документации по комиссионному отбору;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения договора с победителем комиссионного отбора (при уклонении победителя от заключения договора с участником, с которым заключается такой договор) Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления и в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола один экземпляр протокола передается лицу, с которым заказчик отказывается заключить договор.

5.7.4. В случае уклонения единственного участника-победителя комиссионного отбора от заключения договора подряда комиссионный отбор проводится повторно.

5.7.5. Заинтересованными лицами решение комиссии о выборе подрядных организаций  может быть оспорено в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |

Заявка

на участие в комиссионном отборе подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.	Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |
| Электронный адрес |  |

- Участник является (не является) плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

- Участник имеет (не имеет) выданное саморегулируемой  организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.

- Место регистрации участника__________________________________

- Комиссионная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков.

7.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 22. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

8.Информация для оценки подкритериев критерия «квалификация»

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных аналогичных объектов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных аналогичных объектов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 22. | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 33. | Применяемые энергосберегающие технологии и материалы при выполнении работ | виды |  |
| 44. | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | количество |  |

#### Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _________________________

#### ________________________________________________________________________ рублей,

#### (дата, номер платежного поручения)

#### Обеспечение заявки просим возвратить на счет ___________________________________

#### ___________________________________________________________________________

#### (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

#### Нами были представлены в составе заявки на участие в комиссионном отборе

______________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

#### документы, предусмотренные документацией о комиссионном отборе:

#### и.т.д.

Должность 			      Подпись уполномоченного лица 		      Ф.И.О.

ссылка на доверенность 			печать

_______________________________

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА                                                                                                                                                 о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на право заключения договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

Лот 1

| № п/п | Описание | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма привлечения подрядных организаций | Проведение комиссионного отбора |
| 2. | Заказчик | ООО «Кировское УЖКХ» 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 5а тел. (815-31) 9-46-97; факс (815-31) 5-59-71 e-mail: Kirovsk_ugkh@mail.ru |
| 3. | Организатор комиссионного отбора | ГБУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области» Адрес:183025, Мурманская область, г. Мурманск, пр. Капитана Тарана, д. 25 e-mail: info@aeemo.ru т. (8152) 21-20-18 факс (8152) 21-20-14 |
| 4. | Предмет комиссионного отбора | Право заключения договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов: замена лифтового оборудования (4 лифта) |
| 5. | Место проведение работ (оказания услуг) | Мурманская обл., г. Кировск, ул. Кондрикова, д. 4, ул. Кондрикова, д.6 ул. Олимпийская, д. 53а |
| 6. | Цена договора (цена лота) | 6 715 184,00 рублей |
| 7. | Срок выполнения (окончания) работ | Не позднее 23.03.2012 г. |
| 8. | Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация | Сведения касающиеся: - вида (перечня) работ, стоимости их проведения; - требований к участникам и критерии их оценки; - порядка подачи заявок и прилагаемых к ним документов; - порядка проведения комиссионного отбора и определения победителей; - проекта договора; - срока заключения договора с победителем содержатся в документации по комиссионному отбору. Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации о комиссионном отборе в электронной форме на официальном сайте организатора комиссионного отбора www.aeemo.ru, раздел «Комиссионный отбор (185-ФЗ)». Официальная информация о ходе проведения и результатах комиссионного отбора размещается на официальном сайте организатора комиссионного отбора www.aeemo.ru, раздел «Комиссионный отбор (185-ФЗ)». |
| 9. | Место, дата и время подачи заявок | Заявки на участие в комиссионном отборе подаются в рабочие дни организатору проведения комиссионного отбора по адресу: ГБУ «Агенство энергетической эффективности Мурманской области», 183025, Мурманская область, г. Мурманск, пр. Капитана Тарана, д. 25, каб. № 5 (1 этаж). с «17» ноября 2011 года «09» час. 30 мин. до «30» ноября 2011 года «17» час. 00 мин. Перерыв с «13» час. 00 мин. до «14» час. 00 мин. |
| 10. | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками | Вскрытие конвертов будет происходить по адресу: ГБУ «Агенство энергетической эффективности Мурманской области», 183025, Мурманская область, г. Мурманск, пр. Капитана Тарана, д. 25. «01» декабря 2011 года в «09 » час.30 мин. |
| 11 | Место, дата и время проведения комиссионного отбора | Комиссионный отбор будет происходить по адресу: ГБУ «Агенство энергетической эффективности Мурманской области», 183025, Мурманская область, г. Мурманск, пр. Капитана Тарана, д. 25. «01» декабря 2011 года в «10» час. 00 мин. |

| 12. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в комиссионном отборе | № п/п Перечень критериев оценки заявок на участие в комиссионном отборе Максимальное кол-во балов Перечень подкритерии оценки заявок на участие в комиссионном отборе Определение балов 1 Цена договора 60 Результат ранжирования заявок Присваиваемое количество баллов 1 60 2 55 3 50 4 45 5 40 6 35 7 30 8 25 9 20 10 15 11 10 12 5 13 и более 0 Таблица 1 2 Срок выполнения работ 20 Результат ранжирования заявок Присваиваемое количество баллов 1 20 2 20 3 20 4 18 5 16 6 14 7 12 8 10 9 8 10 6 11 4 12 2 13 и более 0 Таблица 2 3 Квалификация участников 20 а) опыт работы (количество успешно завершенных* аналогичных объектов** за последний год) Таблица 3 показатель подкритерия (ед) количество штрафных баллов 2 и более 0 1 5 0 10 б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала***) 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет 0 2 и более с опытом работы более 10 лет 5 в остальных случаях 10 в) применение энергосберегающих технологий и материалов нет 10 да 0 г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) 0 0 1 5 2 и более 10 *Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда. **Под аналогичным объектом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом комиссионного отбора, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. ***Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. 1.1. Ранжирование заявок участников комиссионного отбора по критерию оценки «Цена договора»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше. Количество баллов заявкам по этому критерию выставляется в соответствии с таблицей 1. 1.2. Ранжирование заявок участников комиссионного отбора по критерию оценки «Срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше. Количество баллов заявкам по этому критерию выставляется в соответствии с таблицей 2. 1.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация участника» производится в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника». 1.4. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «квалификация», затем по критерию «цена договора» и в случае необходимости – по подкритерию «срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем. 1.5. Результаты оценки заявок участников комиссионного отбора оформляется таблицей: Оценка заявок по критериям и подкритериям № п/п Наименование участника Дата и время регистрации заявки Критерий «Цена договора» Критерий «Срок выполнения работ» Критерий «Квалификация» ИТОГО подкритер и балл Пок затель балл опыт работы Штрафной балл Ква ификация персо-нала Штрафной балл Применение энерго-сберегающих техно-логий и материалов штрафной балл Про гранные арби-тражные дела штрафной балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| --- | --- | --- |
| 13 | Техническая часть | Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресам: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Кондрикова, д. 4, ул. Кондрикова, д. 6, ул. Олимпийская, д. 53а (подъезд 1,2) 1. Объект: замена лифтового оборудования в многоквартирном жилом доме. 2. Место выполнения работ: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Кондрикова д.4 3. Наименование выполняемых работ: закупка и транспортировка оборудования и материалов; строительно-монтажные работы (приямок, машинное помещение, шахта); электромонтажные работы (машинное помещение, шахта); демонтаж, монтаж лифтового оборудования; подключение к ОДС (связь лифта с ОДС); пусконаладочные работы; полное техническое освидетельствование лифта; регистрация декларации соответствия. 4. Цена договора по дому: 1 678 796 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть рублей 00 копеек). 5. Характеристики существующего объекта: типовой проект дома — 93-044.85 9-этажное крупнопанельное здание с подвалом и техническим чердачным этажом. назначение лифта — пассажирский общего назначения; Размер существующих кабин (ширина*глубина*высота) — 980 мм*1120 мм*2100 мм Тип шахты — глухая; Высота подъема кабины в метрах: 21,00; Количество остановок кабины (наименование этажей): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Конструкция шахты: сборные железобетонные блоки Внутренние размеры шахты (ширина*глубина): 1720 мм*1570 мм; Местонахождение машинного отделения: вверху; Место расположение шахты лифта — внутри здания Система управления лифта: кнопочное, наружное. Количество дверей шахты — 8 6. Технические требования: Тип лифта — пассажирский общего назначения; Количество лифтов — 1; Грузоподъёмность 1 лифта — 400 кг.; Скорость, м/с — 1; Число остановок / входов — 8; Высота подъема, м — 21, 00; размер кабины, мм: 980 *1120 *2100 Система управления — собирательная при движении кабины вниз (одиночная работа), микропроцессорная станция управления с возможностью использования людьми с ограниченными возможностями здоровья, без перевозки инвалидов в кресле-коляске. Тип привода — электрический, с частотным преобразователем главного привода; Тип кабины — непроходная; пол кабины неподвижный, кабина снабжается грузовзвешивающим устройством Двери кабины — автоматические, фронтальные, огнестойкость не менее Е30; тип привода дверей кабины частотно-регулируемый Требования к отделке кабины: потолок — крашенный металл светлых тонов, стены окрашенный металл светлых тонов, поручни — круглые, хромированные, на задней панели, зеркало — на задней панели, плинтуса — окрашенная сталь, напольное покрытие — линолеум. Отделка кабины лифта, кнопок управления, вызывных постов и панелей приказов — с применением антивандальных технологий. Количество остановок кабины (наименование этажей): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Устройства управления и сигнализации в кабине и на этаже — на 1 этаже совмещённый индикатор положения и направления движения кабины. Информационное табло, установленное в кабине лифта, должно отображать информацию о направлении движения лифта и её местонахождения. Освещение кабины — светодиодное, аварийное освещение кабины, световая завеса на всю высоту дверного проёма. Дополнительные требования — кабина лифта должна иметь световую и звуковую информацию о прибытии на этаж. Фотореверс. Наличие под шахтой лифта помещений доступных для людей — не допускается 7. Срок выполнения работ: до 23 марта 2012 года 8. Общие требования к работам: * технологии и методы производства работ должны соответствовать ГОСТам, СниПам, ТУ, технологическим картам и другой нормативно-технической документации. Работы производятся только в отведённой зоне работ. * Выполнение работ в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые и многоквартирные», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты пассажирские, Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования у доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», Техническим регламентом о безопасности лифтов, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 02. 10. 2009 г. №782. Особые требования к выполнению работ: * перед началом работ, в течении 21 дня после подписания договора подрядчик обязан предоставить заказчику проектную документацию, заключение экспертизы промышленной безопасности, разработать план производства работ (календарный план производства работ по видам работ с указанием сроков окончания работ по отдельным захваткам) и смету по видам работ. Работы по закупке материалов и оборудования выполнением работ не являются. * приступить к выполнению работ в пятидневный срок после предоставления заказчику проекта, заключения экспертизы промышленной безопасности и согласования с заказчиком плана производства работ и сметного расчёта. * Строительные материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть надлежащего качества, подтверждённого сертификатами (декларациями) и не ранее 2010-2011 года выпуска. * Риски по дополнительным работам в ходе исполнения обязательств по договору возлагается на подрядчика-победителя конкурсного отбора. * Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории. Порядок и последовательность выполнения работ: в соответствии с правилами производства работ и графиком выполнения работ (планом). Требования к режиму работы: с 8 часов 30 минут до 20. 00 часов 00 минут. Требования к безопасности выполнения работ: * при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами пожарной безопасности 01-03 РФ; * безопасность при работе — руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-01-2004 и другими нормативными документами; * безопасность выполняемых работ — согласно Федеральному закону от 27. 12. 2002 г. №184-ФЗ, согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», «Положению по технике безопасности и охране труда»; * мероприятия по охране труда — охрана труда должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) * организация строительной площадки, для ведения в ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, а также безопасность окружающих граждан и чистоту прилегаемой территории; * мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций — при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению уполномоченными органами; * выполнение электромонтажных работ производится в соответствии с ПУЭ, СНиП 2.08.01-89* Строительные нормы и правила «Электрические устройства», СНиП III 4-80 строительные нормы и правила «Техника безопасности в строительстве» Требования по передаче заказчику технических и иных документов: подрядчик передаёт заказчику журнал производства работ, сертификаты на материалы и акты освидетельствования скрытых работ. Открытие и закрытие объекта и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами. Требования по объёму гарантий качества работ: гарантия качества работ предоставляются подрядчиком на весь объём проведённых ремонтно-строительных работ. Минимальный объём, гарантия качества составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приёмки выполненных работ, если иной срок прямо не указан в Информационной карте. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам: на применяемые материалы или их аналоги: ГОСТы, Техические условия (ТУ), сертификаты, сертификаты пожарной безопасности (ССПБ). ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № п/п Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 2 3 4 Раздел 1. Проектная документация 1 РАЗРАБРТКА И ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КОМПЛЕКТ 1 Раздел 2. Демонтажные работы 1 ДЕМОНТАЖ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 400 КГ, ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО ,0 М/С ПРИ ВЫСОТЕ ШАХ Ы 24 М ЛИФТ 1 Раздел.3 Монтажные работы 1 МОНТАЖ ЛИФТА ПАССАЖИРСКОГО СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 400 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 8, ВЫСОТА ШАХТЫ 24 М, при высоте подъёма кабины 21 М ЛИФТ 1 Раздел.4 Ремонтно- строительные работы 1 ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ (ДЕМОНТАЖ ЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) 100М ПЛИНТУСА 0,51 2 УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ 100М ПЛИНТУСА 0,5 3 МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ Т КОН ТРУКЦИЙ 0,002 4 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ 100М2 СТЯЖКИ 0,117 5 РЕМ НТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ 0,008 6 ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР 0,0906 7 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН БЕЗ ПОДГОТОВКИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР 0,40 7 8 РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ М3 0,173 9 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ Т 0,0124 10 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР 0,12 Р здел 5 Монтажные работы 1 ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОС ИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ ЛИФТ 1 2 ЗА КАЖДУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОСТАНОВКУ БОЛЬШЕ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 41-05-001-01 ОСТАНОВКА 7 Разде 6 Пусконаладочные работы 1 ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 8 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 400 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С, С МИКРОП ОЦЕССОРНЫМИ УСТРОЙСТ АМИ ЛИФТ 1 Раздел 7 ОДС (диспетчеризация лифта) 1 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ 100М КАБЕЛЯ 0,08 раздел7 Элект омонтажные работы 1 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ 100М 0 42 2 ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ 100ШТ 0,05 3 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ПОТОЛОЧНОГО С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ В ШАХТЕ 100ШТ 0,05 4 КАБЕЛЬ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ 100М КАБЕЛЯ 0,42 5 ЗАМ НА УСТРОЙСТВА ВВОДНОГО, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 УСТРОЙСТВО 1 6 ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ОСВЕЩЕНИЯ ШАХТЫ ЭТАЖ 8 7 СНЯТИЕ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРОВОД 1 8 ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВО КИ В ТРУБАХ В МАШПОМЕ ЕНИИ М ПРОВО А 20 9 ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ В М ШПОМЕЩЕНИИ 100ШТ 0,02 10 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ПОТОЛОЧНОГО ОДНОЛАМ ОВОГО В МАШПОМЕЩЕНИИ 100ШТ 0 02 11 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬ ОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 100М 0,1 12 СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В МАШПОМЕЩЕНИИ 100ШТ 0,02 1. Объект: замена лифтового оборудования в многоквартирном жилом доме. 2. Место выполнения работ: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Кондрикова д.6 3. Наименование выполняемых работ: закупка и транспортировка оборудования и материалов; строительно-монтажные работы (приямок, машинное помещение, шахта); электромонтажные работы (машинное помещение, шахта); демонтаж, монтаж лифтового оборудования; подключение к ОДС (связь лифта с ОДС); пусконаладочные работы; полное техническое освидетельствование лифта; регистрация декларации соответствия. 4. Цена договора по дому: 1 678 796 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть рублей 00 копеек). 5. Характеристики существующего объекта: типовой проект дома — 93-044.85 9-этажное крупнопанельное здание с подвалом и техническим чердачным этажом. назначение лифта — пассажирский общего назначения; Размер существующих кабин (ширина*глубина*высота) — 980 мм*1120 мм*2100 мм Тип шахты — глухая; Высота подъема кабины в метрах: 21,00; Количество остановок кабины (наименование этажей): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Конструкция шахты: сборные железобетонные блоки Внутренние размеры шахты (ширина*глубина): 1720 мм*1570 мм; Местонахождение машинного отделения: вверху; Место расположение шахты лифта — внутри здания Система управления лифта: кнопочное, наружное. Количество дверей шахты — 8 6. Технические требования: Тип лифта — пассажирский общего назначения; Количество лифтов — 1; Грузоподъёмность 1 лифта — 400 кг.; Скорость, м/с — 1; Число остановок / входов — 8; Высота подъема, м — 21, 00; размер кабины, мм: 980 *1120 *2100 Система управления — собирательная при движении кабины вниз (одиночная работа), микропроцессорная станция управления с возможностью использования людьми с ограниченными возможностями здоровья, без перевозки инвалидов в кресле-коляске. Тип привода — электрический, с частотным преобразователем главного привода; Тип кабины — непроходная; пол кабины неподвижный, кабина снабжается грузовзвешивающим устройством Двери кабины — автоматические, фронтальные, огнестойкость не менее Е30; тип привода дверей кабины частотно-регулируемый Требования к отделке кабины: потолок — крашенный металл светлых тонов, стены окрашенный металл светлых тонов, поручни — круглые, хромированные, на задней панели, зеркало — на задней панели, плинтуса — окрашенная сталь, напольное покрытие — линолеум. Отделка кабины лифта, кнопок управления, вызывных постов и панелей приказов — с применением антивандальных технологий. Количество остановок кабины (наименование этажей): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Устройства управления и сигнализации в кабине и на этаже — на 1 этаже совмещённый индикатор положения и направления движения кабины. Информационное табло, установленное в кабине лифта, должно отображать информацию о направлении движения лифта и её местонахождения. Освещение кабины — светодиодное, аварийное освещение кабины, световая завеса на всю высоту дверного проёма. Дополнительные требования — кабина лифта должна иметь световую и звуковую информацию о прибытии на этаж. Фотореверс. Наличие под шахтой лифта помещений доступных для людей — не допускается 7. Срок выполнения работ: до 23 марта 2012 года 8. Общие требования к работам: * технологии и методы производства работ должны соответствовать ГОСТам, СниПам, ТУ, технологическим картам и другой нормативно-технической документации. Работы производятся только в отведённой зоне работ. * Выполнение работ в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые и многоквартирные», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты пассажирские, Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования у доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», Техническим регламентом о безопасности лифтов, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 02. 10. 2009 г. №782. Особые требования к выполнению работ: * перед началом работ, в течении 21 дня после подписания договора подрядчик обязан предоставить заказчику проектную документацию, заключение экспертизы промышленной безопасности, разработать план производства работ (календарный план производства работ по видам работ с указанием сроков окончания работ по отдельным захваткам) и смету по видам работ. Работы по закупке материалов и оборудования выполнением работ не являются. * приступить к выполнению работ в пятидневный срок после предоставления заказчику проекта, заключения экспертизы промышленной безопасности и согласования с заказчиком плана производства работ и сметного расчёта. * Строительные материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть надлежащего качества, подтверждённого сертификатами (декларациями) и не ранее 2010-2011 года выпуска. * Риски по дополнительным работам в ходе исполнения обязательств по договору возлагается на подрядчика-победителя конкурсного отбора. * Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории. Порядок и последовательность выполнения работ: в соответствии с правилами производства работ и графиком выполнения работ (планом). Требования к режиму работы: с 8 часов 30 минут до 20. 00 часов 00 минут. Требования к безопасности выполнения работ: * при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами пожарной безопасности 01-03 РФ; * безопасность при работе — руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-01-2004 и другими нормативными документами; * безопасность выполняемых работ — согласно Федеральному закону от 27. 12. 2002 г. №184-ФЗ, согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», «Положению по технике безопасности и охране труда»; * мероприятия по охране труда — охрана труда должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) * организация строительной площадки, для ведения в ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, а также безопасность окружающих граждан и чистоту прилегаемой территории; * мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций — при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению уполномоченными органами; * выполнение электромонтажных работ производится в соответствии с ПУЭ, СНиП 2.08.01-89* Строительные нормы и правила «Электрические устройства», СНиП III 4-80 строительные нормы и правила «Техника безопасности в строительстве» Требования по передаче заказчику технических и иных документов: подрядчик передаёт заказчику журнал производства работ, сертификаты на материалы и акты освидетельствования скрытых работ. Открытие и закрытие объекта и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами. Требования по объёму гарантий качества работ: гарантия качества работ предоставляются подрядчиком на весь объём проведённых ремонтно-строительных работ. Минимальный объём, гарантия качества составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приёмки выполненных работ, если иной срок прямо не указан в Информационной карте. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам: на применяемые материалы или их аналоги: ГОСТы, Техические условия (ТУ), сертификаты, сертификаты пожарной безопасности (ССПБ). ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № п/п Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 2 3 4 Раздел 1. Проектная документация 1 РАЗРАБРТКА И ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КОМПЛЕКТ 1 Раздел 2. Демонтажные работы 1 ДЕМОНТАЖ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 400 КГ, ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1,0 М/С ПРИ ВЫСОТЕ ШАХТЫ 24 М ЛИФТ 1 Раздел.3 Монтажные работы 1 МОНТАЖ ЛИФТА ПАССАЖИРСКОГО СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 400 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 8, ВЫСОТА ШАХТЫ 24 М, при высоте подъёма кабины 21 М ЛИФТ 1 Раздел.4 Ремонтно- строительные работы 1 ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) 100М ПЛИНТУСА 0,51 2 УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ 100М ПЛИНТУСА 0,51 3 МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ Т КОНСТРУКЦИЙ 0,002 4 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ 100М2 СТЯЖКИ 0,117 5 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ 0,008 6 ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР 0,0906 7 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН БЕЗ ПОДГОТОВКИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР 0,4067 8 РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ М3 0,173 9 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ Т 0,0124 10 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР 0,12 Раздел 5 Монтажные работы 1 ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ ЛИФТ 1 2 ЗА КАЖДУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОСТАНОВКУ БОЛЬШЕ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 41-05-001-01 ОСТАНОВКА 7 Раздел 6 Пусконаладочные работы 1 ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 8 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 400 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С, С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ЛИФТ 1 Раздел 7 ОДС (диспетчеризация лифта) 1 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ 100М КАБЕЛЯ 0,08 раздел7 Электромонтажные работы 1 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ 100М 0,42 2 ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ 100ШТ 0,05 3 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ПОТОЛОЧНОГО С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ В ШАХТЕ 100ШТ 0,05 4 КАБЕЛЬ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ 100М КАБЕЛЯ 0,42 5 ЗАМЕНА УСТРОЙСТВА ВВОДНОГО, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 УСТРОЙСТВО 1 6 ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ОСВЕЩЕНИЯ ШАХТЫ ЭТАЖ 8 7 СНЯТИЕ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРОВОД 1 8 ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ТРУБАХ В МАШПОМЕЩЕНИИ М ПРОВОДА 20 9 ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ В МАШПОМЕЩЕНИИ 100ШТ 0,02 10 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ПОТОЛОЧНОГО ОДНОЛАМПОВОГО В МАШПОМЕЩЕНИИ 100ШТ 0,02 11 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 100М 0,1 12 СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В МАШПОМЕЩЕНИИ 100ШТ 0,02 1. Объект: замена лифтового оборудования в многоквартирном жилом доме. 2. Место выполнения работ: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 53а, подъезд 1 3. Наименование выполняемых работ: закупка и транспортировка оборудования и материалов; строительно-монтажные работы (приямок, машинное помещение, шахта); электромонтажные работы (машинное помещение, шахта); демонтаж, монтаж лифтового оборудования; подключение к ОДС (связь лифта с ОДС); пусконаладочные работы; полное техническое освидетельствование лифта; регистрация декларации соответствия. 4. Цена договора по дому: 1 678 796 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть рублей 00 копеек). 5. Характеристики существующего объекта: типовой проект дома — 93-044.85 9-этажное крупнопанельное здание с подвалом и техническим чердачным этажом. назначение лифта — пассажирский общего назначения; Размер существующих кабин (ширина*глубина*высота) — 980 мм*1120 мм*2100 мм Тип шахты — глухая; Высота подъема кабины в метрах: 21,00; Количество остановок кабины (наименование этажей): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Конструкция шахты: сборные железобетонные блоки Внутренние размеры шахты (ширина*глубина): 1720 мм*1570 мм; Местонахождение машинного отделения: вверху; Место расположение шахты лифта — внутри здания Система управления лифта: кнопочное, наружное. Количество дверей шахты — 8 6. Технические требования: Тип лифта — пассажирский общего назначения; Количество лифтов — 1; Грузоподъёмность 1 лифта — 400 кг.; Скорость, м/с — 1; Число остановок / входов — 8; Высота подъема, м — 21, 00; размер кабины, мм: 980 *1120 *2100 Система управления — собирательная при движении кабины вниз (одиночная работа), микропроцессорная станция управления с возможностью использования людьми с ограниченными возможностями здоровья, без перевозки инвалидов в кресле-коляске. Тип привода — электрический, с частотным преобразователем главного привода; Тип кабины — непроходная; пол кабины неподвижный, кабина снабжается грузовзвешивающим устройством Двери кабины — автоматические, фронтальные, огнестойкость не менее Е30; тип привода дверей кабины частотно-регулируемый Требования к отделке кабины: потолок — крашенный металл светлых тонов, стены окрашенный металл светлых тонов, поручни — круглые, хромированные, на задней панели, зеркало — на задней панели, плинтуса — окрашенная сталь, напольное покрытие — линолеум. Отделка кабины лифта, кнопок управления, вызывных постов и панелей приказов — с применением антивандальных технологий. Количество остановок кабины (наименование этажей): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Устройства управления и сигнализации в кабине и на этаже — на 1 этаже совмещённый индикатор положения и направления движения кабины. Информационное табло, установленное в кабине лифта, должно отображать информацию о направлении движения лифта и её местонахождения. Освещение кабины — светодиодное, аварийное освещение кабины, световая завеса на всю высоту дверного проёма. Дополнительные требования — кабина лифта должна иметь световую и звуковую информацию о прибытии на этаж. Фотореверс. Наличие под шахтой лифта помещений доступных для людей — не допускается 7. Срок выполнения работ: до 23 марта 2012 года 8. Общие требования к работам: * технологии и методы производства работ должны соответствовать ГОСТам, СниПам, ТУ, технологическим картам и другой нормативно-технической документации. Работы производятся только в отведённой зоне работ. * Выполнение работ в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые и многоквартирные», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты пассажирские, Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования у доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», Техническим регламентом о безопасности лифтов, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 02. 10. 2009 г. №782. Особые требования к выполнению работ: * перед началом работ, в течении 21 дня после подписания договора подрядчик обязан предоставить заказчику проектную документацию, заключение экспертизы промышленной безопасности, разработать план производства работ (календарный план производства работ по видам работ с указанием сроков окончания работ по отдельным захваткам) и смету по видам работ. Работы по закупке материалов и оборудования выполнением работ не являются. * приступить к выполнению работ в пятидневный срок после предоставления заказчику проекта, заключения экспертизы промышленной безопасности и согласования с заказчиком плана производства работ и сметного расчёта. * Строительные материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть надлежащего качества, подтверждённого сертификатами (декларациями) и не ранее 2010-2011 года выпуска. * Риски по дополнительным работам в ходе исполнения обязательств по договору возлагается на подрядчика-победителя конкурсного отбора. * Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории. Порядок и последовательность выполнения работ: в соответствии с правилами производства работ и графиком выполнения работ (планом). Требования к режиму работы: с 8 часов 30 минут до 20. 00 часов 00 минут. Требования к безопасности выполнения работ: * при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами пожарной безопасности 01-03 РФ; * безопасность при работе — руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-01-2004 и другими нормативными документами; * безопасность выполняемых работ — согласно Федеральному закону от 27. 12. 2002 г. №184-ФЗ, согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», «Положению по технике безопасности и охране труда»; * мероприятия по охране труда — охрана труда должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) * организация строительной площадки, для ведения в ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, а также безопасность окружающих граждан и чистоту прилегаемой территории; * мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций — при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению уполномоченными органами; * выполнение электромонтажных работ производится в соответствии с ПУЭ, СНиП 2.08.01-89* Строительные нормы и правила «Электрические устройства», СНиП III 4-80 строительные нормы и правила «Техника безопасности в строительстве» Требования по передаче заказчику технических и иных документов: подрядчик передаёт заказчику журнал производства работ, сертификаты на материалы и акты освидетельствования скрытых работ. Открытие и закрытие объекта и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами. Требования по объёму гарантий качества работ: гарантия качества работ предоставляются подрядчиком на весь объём проведённых ремонтно-строительных работ. Минимальный объём, гарантия качества составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приёмки выполненных работ, если иной срок прямо не указан в Информационной карте. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам: на применяемые материалы или их аналоги: ГОСТы, Техические условия (ТУ), сертификаты, сертификаты пожарной безопасности (ССПБ) ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № п/п Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 2 3 4 Раздел 1. Проектная документация 1 РАЗРАБРТКА И ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КОМПЛЕКТ 1 Раздел 2. Демонтажные работы 1 ДЕМОНТАЖ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 400 КГ, ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1,0 М/С ПРИ ВЫСОТЕ ШАХТЫ 24 М ЛИФТ 1 Раздел.3 Монтажные работы 1 МОНТАЖ ЛИФТА ПАССАЖИРСКОГО СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 400 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 8, ВЫСОТА ШАХТЫ 24 М, при высоте подъёма кабины 21 М ЛИФТ 1 Раздел.4 Ремонтно- строительные работы 1 ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) 100М ПЛИНТУСА 0,51 2 УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ 100М ПЛИНТУСА 0,51 3 МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ Т КОНСТРУКЦИЙ 0,002 4 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ 100М2 СТЯЖКИ 0,117 5 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ 0,008 6 ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР 0,0906 7 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН БЕЗ ПОДГОТОВКИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР 0,4067 8 РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ М3 0,173 9 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ Т 0,0124 10 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР 0,12 Раздел 5 Монтажные работы 1 ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ ЛИФТ 1 2 ЗА КАЖДУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОСТАНОВКУ БОЛЬШЕ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 41-05-001-01 ОСТАНОВКА 7 Раздел 6 Пусконаладочные работы 1 ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 8 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 400 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С, С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ЛИФТ 1 Раздел 7 ОДС (диспетчеризация лифта) 1 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ 100М КАБЕЛЯ 0,08 раздел7 Электромонтажные работы 1 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ 100М 0,42 2 ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ 100ШТ 0,05 3 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ПОТОЛОЧНОГО С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ В ШАХТЕ 100ШТ 0,05 4 КАБЕЛЬ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ 100М КАБЕЛЯ 0,42 5 ЗАМЕНА УСТРОЙСТВА ВВОДНОГО, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 УСТРОЙСТВО 1 6 ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ОСВЕЩЕНИЯ ШАХТЫ ЭТАЖ 8 7 СНЯТИЕ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРОВОД 1 8 ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ТРУБАХ В МАШПОМЕЩЕНИИ М ПРОВОДА 20 9 ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ В МАШПОМЕЩЕНИИ 100ШТ 0,02 10 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ПОТОЛОЧНОГО ОДНОЛАМПОВОГО В МАШПОМЕЩЕНИИ 100ШТ 0,02 11 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 100М 0,1 12 СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В МАШПОМЕЩЕНИИ 100ШТ 0,02 1. Объект: замена лифтового оборудования в многоквартирном жилом доме. 2. Место выполнения работ: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 53а, подъезд 2 3. Наименование выполняемых работ: закупка и транспортировка оборудования и материалов; строительно-монтажные работы (приямок, машинное помещение, шахта); электромонтажные работы (машинное помещение, шахта); демонтаж, монтаж лифтового оборудования; подключение к ОДС (связь лифта с ОДС); пусконаладочные работы; полное техническое освидетельствование лифта; регистрация декларации соответствия. 4. Цена договора по дому: 1 678 796 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть рублей 00 копеек). 5. Характеристики существующего объекта: типовой проект дома — 93-044.85 9-этажное крупнопанельное здание с подвалом и техническим чердачным этажом. назначение лифта — пассажирский общего назначения; Размер существующих кабин (ширина*глубина*высота) — 980 мм*1120 мм*2100 мм Тип шахты — глухая; Высота подъема кабины в метрах: 21,00; Количество остановок кабины (наименование этажей): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Конструкция шахты: сборные железобетонные блоки Внутренние размеры шахты (ширина*глубина): 1720 мм*1570 мм; Местонахождение машинного отделения: вверху; Место расположение шахты лифта — внутри здания Система управления лифта: кнопочное, наружное. Количество дверей шахты — 8 6. Технические требования: Тип лифта — пассажирский общего назначения; Количество лифтов — 1; Грузоподъёмность 1 лифта — 400 кг.; Скорость, м/с — 1; Число остановок / входов — 8; Высота подъема, м — 21, 00; размер кабины, мм: 980 *1120 *2100 Система управления — собирательная при движении кабины вниз (одиночная работа), микропроцессорная станция управления с возможностью использования людьми с ограниченными возможностями здоровья, без перевозки инвалидов в кресле-коляске. Тип привода — электрический, с частотным преобразователем главного привода; Тип кабины — непроходная; пол кабины неподвижный, кабина снабжается грузовзвешивающим устройством Двери кабины — автоматические, фронтальные, огнестойкость не менее Е30; тип привода дверей кабины частотно-регулируемый Требования к отделке кабины: потолок — крашенный металл светлых тонов, стены окрашенный металл светлых тонов, поручни — круглые, хромированные, на задней панели, зеркало — на задней панели, плинтуса — окрашенная сталь, напольное покрытие — линолеум. Отделка кабины лифта, кнопок управления, вызывных постов и панелей приказов — с применением антивандальных технологий. Количество остановок кабины (наименование этажей): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Устройства управления и сигнализации в кабине и на этаже — на 1 этаже совмещённый индикатор положения и направления движения кабины. Информационное табло, установленное в кабине лифта, должно отображать информацию о направлении движения лифта и её местонахождения. Освещение кабины — светодиодное, аварийное освещение кабины, световая завеса на всю высоту дверного проёма. Дополнительные требования — кабина лифта должна иметь световую и звуковую информацию о прибытии на этаж. Фотореверс. Наличие под шахтой лифта помещений доступных для людей — не допускается 7. Срок выполнения работ: до 23 марта 2012 года 8. Общие требования к работам: * технологии и методы производства работ должны соответствовать ГОСТам, СниПам, ТУ, технологическим картам и другой нормативно-технической документации. Работы производятся только в отведённой зоне работ. * Выполнение работ в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые и многоквартирные», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты пассажирские, Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования у доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», Техническим регламентом о безопасности лифтов, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 02. 10. 2009 г. №782. Особые требования к выполнению работ: * перед началом работ, в течении 21 дня после подписания договора подрядчик обязан предоставить заказчику проектную документацию, заключение экспертизы промышленной безопасности, разработать план производства работ (календарный план производства работ по видам работ с указанием сроков окончания работ по отдельным захваткам) и смету по видам работ. Работы по закупке материалов и оборудования выполнением работ не являются. * приступить к выполнению работ в пятидневный срок после предоставления заказчику проекта, заключения экспертизы промышленной безопасности и согласования с заказчиком плана производства работ и сметного расчёта. * Строительные материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть надлежащего качества, подтверждённого сертификатами (декларациями) и не ранее 2010-2011 года выпуска. * Риски по дополнительным работам в ходе исполнения обязательств по договору возлагается на подрядчика-победителя конкурсного отбора. * Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории. Порядок и последовательность выполнения работ: в соответствии с правилами производства работ и графиком выполнения работ (планом). Требования к режиму работы: с 8 часов 30 минут до 20. 00 часов 00 минут. Требования к безопасности выполнения работ: * при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами пожарной безопасности 01-03 РФ; * безопасность при работе — руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-01-2004 и другими нормативными документами; * безопасность выполняемых работ — согласно Федеральному закону от 27. 12. 2002 г. №184-ФЗ, согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», «Положению по технике безопасности и охране труда»; * мероприятия по охране труда — охрана труда должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) * организация строительной площадки, для ведения в ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, а также безопасность окружающих граждан и чистоту прилегаемой территории; * мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций — при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению уполномоченными органами; * выполнение электромонтажных работ производится в соответствии с ПУЭ, СНиП 2.08.01-89* Строительные нормы и правила «Электрические устройства», СНиП III 4-80 строительные нормы и правила «Техника безопасности в строительстве» Требования по передаче заказчику технических и иных документов: подрядчик передаёт заказчику журнал производства работ, сертификаты на материалы и акты освидетельствования скрытых работ. Открытие и закрытие объекта и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами. Требования по объёму гарантий качества работ: гарантия качества работ предоставляются подрядчиком на весь объём проведённых ремонтно-строительных работ. Минимальный объём, гарантия качества составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приёмки выполненных работ, если иной срок прямо не указан в Информационной карте. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам: на применяемые материалы или их аналоги: ГОСТы, Техические условия (ТУ), сертификаты, сертификаты пожарной безопасности (ССПБ) ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № п/п Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 2 3 4 Раздел 1. Проектная документация 1 РАЗРАБРТКА И ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КОМПЛЕКТ 1 Раздел 2. Демонтажные работы 1 ДЕМОНТАЖ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 400 КГ, ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1,0 М/С ПРИ ВЫСОТЕ ШАХТЫ 24 М ЛИФТ 1 Раздел.3 Монтажные работы 1 МОНТАЖ ЛИФТА ПАССАЖИРСКОГО СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 400 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 8, ВЫСОТА ШАХТЫ 24 М, при высоте подъёма кабины 21 М ЛИФТ 1 Раздел.4 Ремонтно- строительные работы 1 ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) 100М ПЛИНТУСА 0,51 2 УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ 100М ПЛИНТУСА 0,51 3 МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ Т КОНСТРУКЦИЙ 0,002 4 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ 100М2 СТЯЖКИ 0,117 5 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ 0,008 6 ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР 0,0906 7 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН БЕЗ ПОДГОТОВКИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР 0,4067 8 РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ М3 0,173 9 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ Т 0,0124 10 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР 0,12 Раздел 5 Монтажные работы 1 ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ ЛИФТ 1 2 ЗА КАЖДУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОСТАНОВКУ БОЛЬШЕ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 41-05-001-01 ОСТАНОВКА 7 Раздел 6 Пусконаладочные работы 1 ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 8 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 400 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С, С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ЛИФТ 1 Раздел 7 ОДС (диспетчеризация лифта) 1 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ 100М КАБЕЛЯ 0,08 раздел7 Электромонтажные работы 1 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ 100М 0,42 2 ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ 100ШТ 0,05 3 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ПОТОЛОЧНОГО С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ В ШАХТЕ 100ШТ 0,05 4 КАБЕЛЬ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ 100М КАБЕЛЯ 0,42 5 ЗАМЕНА УСТРОЙСТВА ВВОДНОГО, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 УСТРОЙСТВО 1 6 ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ОСВЕЩЕНИЯ ШАХТЫ ЭТАЖ 8 7 СНЯТИЕ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРОВОД 1 8 ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ТРУБАХ В МАШПОМЕЩЕНИИ М ПРОВОДА 20 9 ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ В МАШПОМЕЩЕНИИ 100ШТ 0,02 10 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ПОТОЛОЧНОГО ОДНОЛАМПОВОГО В МАШПОМЕЩЕНИИ 100ШТ 0,02 11 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 100М 0,1 12 СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В МАШПОМЕЩЕНИИ 100ШТ 0,02 |
| 14 | Особые условия | Размер обеспечения заявки на участие в комиссионном отборе устанавливается в размере 2 % от начальной цены лота, что составляет 134 303,68 рублей (Сто тридцать четыре тысячи триста три рубля 68 копеек). Участник перечисляет сумму на счет: Получатель: Управление Федерального казначейства по Мурманской области (ГБУ «АЭЭ МО», л/сч 20496U76000) Р/сч 40601810500001000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск БИК - 044705001 Документ, подтверждающий внесение обеспечения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должен содержать следующую информацию: в платежном поручении в поле «назначение платежа» обязательно указывается следующее: «Обеспечение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (указать № лота и место проведения работ)». Возврат денежных средств осуществляется в следующем порядке: победителю комиссионного отбора (лица заключившего договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома) в течение пяти банковских дней с даты уведомления Организатора комиссионного отбора о подписании акта выполненных работ в порядке, предусмотренном параграфом 8 договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; всем остальным участникам в течении 5 (пяти) банковских дней с даты окончания комиссионного отбора; участнику-победителю комиссионного отбора в случае его одностороннего отказа от заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возврату не подлежат. Указанные денежные средства в течение пяти банковских дней с даты уведомления Организатора комиссионного отбора Заказчиком об отказе от заключения договора подряда направляются Организатором комиссионного отбора на счет Заказчика. Расходы Организатора комиссионного отбора по учету, движению, возврату и перечислению денежных средств направленных в обеспечение заявки участника подлежат компенсации из средств, внесенных в качестве обеспечения заявки В случае если действующим законодательством РФ по видам работ указанных в п. 14 Информационной карты, установлено требование о наличии свидетельства о допуске то Участник комиссионного отбора обязан предоставить заверенную надлежащим образом копию свидетельства о допуске выданного саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. В случае если такое требование действующим законодательством РФ не установлено, Победитель комиссионного отбора в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания договора подряда обязан предоставить Заказчику полис страхования гражданской ответственности. |
| 15 | Комиссия по комиссионному отбору | Председатель комиссии: - представитель Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Заместитель председателя Комиссии: - выбирается членами Комиссии путем открытого голосования Члены комиссии: - представитель ГБУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области»; - представитель муниципального образования; - представитель заказчика; - собственник помещения расположенного в жилом многоквартирном доме по адресу указанному в п. 5 Информационной карты Секретарь комиссии (не входит в состав Комиссии): - представитель ГБУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области» |
| 16 | Договор подряда | Рекомендованная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Договор №___ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома «____»___________ 20__ года ____________________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика) в лице _________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________ (далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________________________________________ (полное наименование подрядной организации) в лице _________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________ (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: Предмет и существенные условия договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_________________________________, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. Общая стоимость работ по Договору составляет__________________ рублей, в том числе НДС_____________________________________________ рублей. Стоимость по видам работ составляет: _________________________________________________________ рублей, (вид работ) ________________________________________________________ рублей; (вид работ) ________________________________________________________ рублей. (вид работ) Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г. Порядок оплаты работ 2.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа: - авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора, в сумме _________________________________ рублей выплачивается в 5-ти дневный срок с даты подписания Договора Сторонами; - окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 10-ти дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов. Сроки выполнения работ 3.1. Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора. 3.2. Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года. 3.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. Заказчик 4.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 4.1.1. Обеспечить организацию строительного надзора в течение всего периода производства работ. 4.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта. 4.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3. 4.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. Подрядчик 5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 5.1.1. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 5.1.2. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. 5.1.3. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 5.1.4. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. 5.1.5. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 5.1.6. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. 5.1.7. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 5.1.8. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. 5.1.9. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 5.1.10. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 5.1.11. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 5.1.12. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. 5.1.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 5.1.14. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников. 5.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 6. Выполнение работ 6.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного надзора. Полномочным представителем Заказчика является: (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны) 6.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является: (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия) 6.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны. 6.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции. 6.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов. 6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации. 6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов). 6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ. 6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2. 6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право: 6.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика. 6.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков. 6.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора. 6.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 6.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 6.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 6.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 6.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ. 6.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 6.13. Подрядчик может привлечь без согласования с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Сдача и приемка выполненных работ 7.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. 7.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности к сдаче, представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку выполненных работ рабочей (приемочной) комиссией. 7.3. Работы считаются принятыми со дня подписания акта приемки выполненных на объекте работ, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ. 7.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки на объекте недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Гарантии качества по сданным работам 8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору. 8.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем. 8.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней. 8.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик. 8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика. Ответственность сторон 9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору. 9.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 9.3. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений. 9.4. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору. 9.5. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности. 9.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Внесение изменений в техническую документацию 10.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что общая стоимость работ не превышает указанную в пункте 1.2 Договора стоимость работ и характер работ не изменяется. 10.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 10.3. Внесение в техническую документацию изменений осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения. Обстоятельства непреодолимой силы 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти. 11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. Порядок расторжения договора 12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору. 12.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 12.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней. Разрешение споров 13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 13.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Прочие условия 14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 14.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений. 14.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику. 14.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Приложения к настоящему договору Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы: 1. Техническое задание. 2. Сметный расчет. 3. Календарный график выполнения работ. 4. ______________________________________________________________________________ Реквизиты и подписи сторон ЗАКАЗЧИК: ____________________________ ПОДРЯДЧИК: _____________________________ |